荆门市建设工程临时用房检查验收表（表2-3）

| 工程名称 |  |  |  |  | 临时用房搭设层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 搭建单位 |  |  |  |
| 序号 | 验 收 项 目 |  |  |  |  |  | 结果 |
| 1 | 临时用房搭建单位资质是否符合规定要求； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 临时用房选址是否符合规定要求；处于在建建筑物坠落半径之内的，是否制定安全技术防护措施，并设置可靠的防护措施； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 临时用房的结构设计是否满足结构安全等级以及抗震、抗风等级要求； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 临时用房选材是否符合规定要求；使用的原材料及构配件质量是否符合规定要求；餐厅、资料室、民工学校、会议室等是否设置在临时用房底层； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 临时用房在规定使用年限内重复使用的，是否对其进行了质量检测； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 临时用房基础的混凝土、砂浆强度符合设计要求； |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 临时用房的用电设置是否符合规定要求； |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 临时用房及其基础周边排水设施是否按规定要求设置； |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 施工现场总承包单位及临时用房使用单位是否编制了临时用房安全管理制度、防汛防台及防冻抗雪等应急预案； |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 临时用房防火间距及消防设施配置是否符合设计和规范要求；临时用房集中搭设区域是否按规定设置消防通道；厨房等用火场所是否有防火隔热措施；材质是否符合防火要求； |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 防雷接地设置符合设计和规范要求 |  |  |  |  |  |  |
| 搭建单位自检结论 |  | 项目负责人（签名）： （公章） 年 月 日 | 施工（使用）单位验收意见 |  |  | 项目经理（签名）： （公章） 年 月 日 |  |
| 监理单位验收意见 |  | 项目总监（签名）： （公章） 年 月 日 | 建设单位验收意见 |  |  | 工程负责人（签名）： （公章） 年 月 日 |  |